## AR CONDICIONADO_PREDIO
AR CONDICIONADO - AMBIENTES INTERNOS (PRÉDIO)
| AMBIENTE | DIMENSÕES (m) |  |  |  | CÁLCULO DE BTU EM FUNÇÃO DA ÁREA EM M² | AR CONDICIONADO COMERCIAL
|  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ÁREA(M²)
TÉRREO | Sala 37 | 3.87 | 2.91 | 3 | 11.26 | 9808 | 12.000 btu
| Sala 36 | 3.18 | 6.28 | 3 | 19.97 | 16776 | 18.000 btu
| Sala 35 | 2.84 | 5.35 | 3 | 15.19 | 12952 | 18.000 btu
| Sala 34 | 2.85 | 5.42 | 3 | 15.45 | 13160 | 18.000 btu
| Sala 33 | 2.85 | 5.35 | 3 | 15.25 | 13000 | 18.000 btu
| Sala 32 | 2.78 | 2.67 | 3 | 7.42 | 6736 | 12.000 btu
| Reunião | 2.85 | 2.52 | 3 | 7.18 | 6544 | 12.000 btu
| Sala 30 | 2.94 | 5.17 | 3 | 15.2 | 12960 | 18.000 btu
| Sala 29 | 2.93 | 5.17 | 3 | 15.15 | 12920 | 18.000 btu
| Sala 28 | 2.88 | 5.17 | 3 | 14.89 | 12712 | 18.000 btu
| Sala 27 | 2.88 | 5.17 | 3 | 14.89 | 12712 | 18.000 btu
| Sala 26 | 2.9 | 5.17 | 3 | 14.99 | 12792 | 18.000 btu
| Sala 25 | 2.9 | 5.17 | 3 | 14.99 | 12792 | 18.000 btu
| Sala 24 | 2.88 | 5.17 | 3 | 14.89 | 12712 | 18.000 btu
| Sala 23 | 4.27 | 2.71 | 3 | 11.57 | 10056 | 12.000 btu
| Sala 22 | 4.27 | 2.71 | 3 | 11.57 | 10056 | 12.000 btu
| Sala 21 | 3.96 | 5.59 | 3 | 22.14 | 18512 | 24.000 btu
| Sala 20 | 4.21 | 2.74 | 3 | 11.54 | 10032 | 12.000 btu
| RACK | 4.21 | 2.74 | 3 | 11.54 | 10032 | 2 x 18.000 btu
| Sala 19 | 4.56 | 5.59 | 3 | 25.49 | 21192 | 24.000 btu
| Sala 18 | 3.4 | 5.59 | 3 | 19.01 | 16008 | 18.000 btu
| Sala 17 | 3.46 | 5.59 | 3 | 19.34 | 16272 | 18.000 btu
| Auditório | 13.05 | 5.8 | 3 | 75.69 | 61352 | 3 x 24.000 btu
| Espera | 7.93 | 6.31 | 3 | 50.04 | 40832 | 1 x 48000 btu
| Cadastro | 2.38 | 4 | 3 | 9.52 | 8416 | 12.000 btu
| Sala 13 | 5.02 | 6 | 3 | 30.12 | 24896 | 36.000 btu
| Sala 14 | 5.02 | 6 | 3 | 30.12 | 24896 | 36.000 btu
| Sala 12 | 2.94 | 4.86 | 3 | 14.29 | 12232 | 18.000 btu
| Sala 11 | 2.93 | 4.86 | 3 | 14.24 | 12192 | 18.000 btu
| Sala 10 | 2.85 | 4.86 | 3 | 13.85 | 11880 | 18.000 btu
| Sala 09 | 2.89 | 4.86 | 3 | 14.05 | 12040 | 18.000 btu
| Sala 08 | 2.89 | 4.86 | 3 | 14.05 | 12040 | 18.000 btu
| Sala 07 | 2.94 | 4.86 | 3 | 14.29 | 12232 | 18.000 btu
| Sala 15 | 3.46 | 5.98 | 3 | 20.69 | 17352 | 18.000 btu
| Sala 16 | 4.38 | 6 | 3 | 26.28 | 21824 | 24.000 btu
| Sala 06 | 2.84 | 4.88 | 3 | 13.86 | 11888 | 18.000 btu
| Sala 05 | 2.91 | 4.89 | 3 | 14.23 | 12184 | 18.000 btu
| Sala 04 | 2.89 | 4.88 | 3 | 14.1 | 12080 | 18.000 btu
| Sala 03 | 2.89 | 4.88 | 3 | 14.1 | 12080 | 18.000 btu
| Sala 02 | 5.85 | 8.18 | 3 | 47.85 | 39080 | 2 x 24.000 btu
MEZANINO | Sala 44 | 8.96 | 4.8 | 3 | 43.01 | 35208 | 2 x 18.000 btu
| Depósito | 2.89 | 3.38 | 3 | 9.77 | 8616 | 12.000 btu
| Arquivo | 2.9 | 3.38 | 3 | 9.8 | 8640 | 12.000 btu
| Sala 45 | 2.91 | 8.06 | 3 | 23.45 | 19560 | 2 x 12.000 btu
| Sala 43 | 2.94 | 3.16 | 3 | 9.29 | 8232 | 12.000 btu
| Sala 42 | 2.93 | 3.16 | 3 | 9.26 | 8208 | 12.000 btu
| Sala 41 | 2.88 | 3.16 | 4 | 9.1 | 8080 | 12.000 btu
| Sala 40 | 2.88 | 3.16 | 5 | 9.1 | 8080 | 12.000 btu
| Sala 39 | 2.9 | 3.16 | 6 | 9.16 | 8128 | 12.0000 btu
| Sala 46 | 5.91 | 3.48 | 7 | 20.57 | 17256 | 2 x 12.000 btu
| Arquivo | 2.89 | 3.38 | 8 | 9.77 | 8616 | 12.000 btu
| Sala 52 | 8.86 | 4.8 | 9 | 42.53 | 34824 | 2 x 18.000 btu
| Sala 46 | 2.84 | 3.26 | 10 | 9.26 | 8208 | 12.000 btu
| Sala 47 | 2.9 | 3.16 | 11 | 9.16 | 8128 | 12.000 btu
| Sala 48 | 2.89 | 3.16 | 12 | 9.13 | 8104 | 12.000 btu
| Sala 49 | 2.89 | 3.16 | 13 | 9.13 | 8104 | 12.000 btu
| Sala 50 | 2.94 | 3.16 | 14 | 9.29 | 8232 | 12.000 btu
| Sala 51 | 2.72 | 3.16 | 15 | 8.6 | 7680 | 12.000 btu
|  |  |  | 22 | 0 | 800